Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Хунчугеш»с.Шуй

Адрес объекта 668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажное, 411,55 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да  7502 кв.м

Год постройки здания 1965, дата последнего капитального ремонта 2019 год

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:текущие каждый год, капитального 2022год.

Сведения  об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Хунчугеш» села Шуй муниципального района «Бай-Тайгинскийкожуун Республики Тыва»

Короткое наименование МБДОУ детский сад «Хунчугеш»с.Шуй

Юридический адрес организации (учреждения) 668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

Форма собственности (государственная,муниципальное, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Адрес вышестоящей организации668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта общественного -нет,

- время движения (пешком) нет

- наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

- Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

- Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

-Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В (К ,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К ,Г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)образование

Виды оказываемых услуг Реализация основной  общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети от 2  до 7 лет

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 63 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

Контактные данные лица (лиц), ответственного за организацию условий беспрепятственного  доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО):председатель профкома детского сада КудурукпайАлисия Ак-ооловна.

Режим работы объекта:

| № | День недели | Часы работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понедельник | 7.30-18.00 |
| 2. | Вторник | 7.30-18.00 |
| 3. | Среда | 7.30-18.00 |
| 4. | Четверг | 7.30-18.00 |
| 5. | Пятница | 7.30-18.00 |
| 6. | Суббота | Нет |
| 7. | Воскресенье | Нет |

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения

детского  сада «Хунчугеш» с Шуй

Адрес объекта 668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа ние | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Вход на территорию учреждения осуществляется через калитку | К, Г | Переложить асфальт | Кап.ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Подход к входу в здание осуществляется через асфальтированный двор | К, Г | Переложить асфальт | Кап.ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Частично да |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ (К,Г) |  |  | Нуждается в капитальном ремонте |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Хунчугеш» с Шуй

Адрес объекта668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Частично да |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Имеется навес, с наклоном для водоотвода | ДУ (Г) | Переделать технически невозможно |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | ДУ (Г) | Переделать технически невозможно |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  | ДУ (Г) | Переделать технически невозможно |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ (Г) |  |  | Переделать технически невозможно |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения                                        детский сад «Хунчугеш»с.Шуй

Адрес объекта 668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  |  | ДУ (Г) |  | Переделать технически невозможно |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  | ДУ (Г) |  | Переделать технически невозможно |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  | ДУ (Г) |  | Переделать технически невозможно |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  | ДУ (Г) |  | Переделать технически невозможно |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДУ (Г) |  |  | Переделать технически невозможно |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения                                        детского сада  «Хунчугеш» с.Шуй

Адрес объекта 668012, республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Нет условий |  |  | Требуются изменения |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДУ |  |  | Нуждается в оснащении |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  | Нуждается в оснащении |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда |  |  |  | Нуждается в оснащении |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения                                        детский сад «Хунчугеш» с.Шуй

Адрес объекта 668012, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Помещение небольшое | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | Техническиерешениянево зможны |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения                                        детского   сада  «Хунчугеш» с.Шуй

Адрес объекта 668012, республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Шуй, ул.Лесная д.18

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями слуха |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

| Категории инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражениями слуха (Г) |
| - | - | - | - |

1. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка.Доступные элементы отметить знаком «х»)

| Наименование элементов территории образовательного учреждения | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражениями слуха (Г) |
| Территория объекта | - | - | - | - |
| Входная группа | - | - | - | - |
| Пути движения | - | - | - | - |
| Зона обслуживания | - | - | - | - |
| Санитарно-бытовые помещения | - | - | - | - |
| Средства информации и телекоммуникации | - | - | - | - |
| Территория объекта |  |  |  |  |

2. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

| Степень доступности общественного здания | Категории инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен | - | - | - | - |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация | - | - | - | - |
| Объект условно доступен, требуется адаптация | х | х | х | х |

[1] указывается один из вариантов: «А», «Б», ДУ (доступность условная- нужна помощь специалиста, либо обучение на дому, либо дистанционно)

[2] указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

[3] указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

[4] указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

[5] дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17

Доступность услуги для категорий инвалидов

вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально

выделенного места обслуживания и пути движения к нему;

вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без

дополнительной платы;

вариант « - » - не обслуживаются

| № | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. | ШойданДолаанаАрбай-ооловна |  |
| 2. | КудурукпайАлисия Ак-ооловна |  |
| 3. | ШойданАнай-Хаак Александровна |  |